## Sheet1
米字屏线性调光恒流驱动板（Par54RGBW)使用说明
一、产品介绍
此配置采用60颗发光芯片的米字屏数码显示管，该显示方式给人一种良好的视觉感官效果，字体容易识别。
主控制芯片采用ARM内核单片机（32位运算，16级调光），该单片机的高速运算可使得调光更加细腻平滑，其高容量
量可做出更多的功能效果。
二、产品功能特色
1.国际标准DMX512协议
2.支持DMX512控制台控制
3.自适应主从机.多机互联控制
4.超温自动保护
5.线性调光与非线性调光
6.按键密码保护
7.不同色温的多种白光设置
8.温度显示
9.支持通过外置DMX信号端口进行软件升级（操作简易方便）
三、按键操作
MENU：主菜单选择或返回上一层菜单 ；
UP：菜单选择或参数递增；
DOWN：菜单选择或参数递减；
ENTER：选择确定；
3CH
通道 | 数值 | 控制功能
1 | 0~255 | 0~100% | 灯头1
2 | 0~255 | 0~100% | 灯头2
3 | 0~5 | 跟随系统设置 | 调光速度
| 6~55 | DIM_OFF
| 56~105 | DIM1
| 106~155 | DIM2
| 156~205 | DIM3
| 206~255 | DIM4
4CH
通道 | 数值 | 控制功能
1 | 0~255 | 0~100% | 总调
2 | 0~255 | 0~100% | 灯头1
3 | 0~255 | 0~100% | 灯头2
4 | 0~5 | 跟随系统设置 | 调光速度
| 6~55 | DIM_OFF
| 56~105 | DIM1
| 106~155 | DIM2
| 156~205 | DIM3
| 206~255 | DIM4
5CH
通道 | 数值 | 控制功能
1 | 0~255 | 0~100% | 总调
2 | 0~255 | 0~100% | 灯头1
3 | 0~255 | 0~100% | 灯头2
4 | 0~255 | 0~100% | 频闪
5 | 0~5 | 跟随系统设置 | 调光速度
| 6~55 | DIM_OFF
| 56~105 | DIM1
| 106~155 | DIM2
| 156~205 | DIM3
| 206~255 | DIM4
6CH
通道 | 数值 | 控制功能
1 | 0~255 | 0~100% | 总调
2 | 0~255 | 0~100% | 灯头1
3 | 0~255 | 0~100% | 灯头2
4 | 0~255 | 0~100% | 频闪
5 | 0~5 | 跟随系统设置 | 调光速度
| 6~55 | DIM_OFF
| 56~105 | DIM1
| 106~155 | DIM2
| 156~205 | DIM3
| 206~255 | DIM4
6 | 0~9 | ID1~ID66 | ID控制
| 10~19 | ID1
| 20~29 | ID2
| 30~39 | ID3
| 40~49 | ID4
| 50~59 | ID5
| 60~69 | ID6
| 70~79 | ID7
| 80~89 | ID8
| 90~99 | ID9
| 100~109 | ID10
| 110~119 | ID11
| 120~129 | ID12
| 130~139 | ID13
| 140~149 | ID14
| 150~159 | ID15
| 160~169 | ID16
| 170~179 | ID17
| 180~189 | ID18
| 190~199 | ID19
| 200~209 | ID20
| 210 | ID21
| 211 | ID22
| ... | ...
| 255 | ID66
MENU
UP
DOWN
ENTER